## W1_XPM (hidden)
3
Stt | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Tổng cộng | Cấu hình tham chiếu | Cấu hình hãng | Link tham chiếu
1 | MÁY CHỦ | 1 | 55800000 | 55800000 | 55800000 | Máy chủ Server Dell PowerEdge R340 - 8x2.5inch (42DEFR340-510)
| CPU Sockets 1 x Socket H4 (LGA 1151) CPU Support Intel Xeon E-2100/E-2200 product family, Intel Pentium, Intel Core i3, Intel Celeron RAM Support 4 x DDR4 , supports UDIMMs, 2666MT/s, 64GB max. Drive Bays 8 x 2.5 SATA/SAS , 4 x 3.5 SATA/SAS Power Supply 350W | [5 empty] | Processor Up to one Intel® Xeon® E-2200 product family processor with up to 8 cores per processor Up to one Intel® Pentium® G5420 processor up to 2 cores per processor Up to one Intel® Core i3® 9100 processor up to 4 cores per processor Up to one Intel® Celeron® G4930 processor up to 2 cores per processor Operating System Canonical® Ubuntu® Server LTS Citrix® Hypervisor Microsoft® Windows Server® LTSC with Hyper-V (2016 and 2019) Oracle® Linux Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi® Memoryi DIMM Speed Up to 2666 MT/s Memory Module Slots 4 UDIMM slots Maximum RAM UDIMM 64GB Storage Up to 8 x 2.5” hot-plug SAS/SATA (SSD) Up to 4 x 3.5” hot-plug SAS/SATA (SSD) Storage Controllers Internal Controllers PERC H330, H730p, HBA330 External Controllers 12Gbps SAS HBA Software RAID S140 Internal Boot Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS): 2 x M.2 240GB (RAID 1 or No RAID) 1 x M.2 240GB (No RAID only) Internal Dual SD Module (IDSDM)i: 2x microSD (16GB, 32GB or 64GB) 1x microSD (16GB, 32GB or 64GB) | Link hãng: https://www.dell.com/en-us/work/shop/productdetailstxn/poweredge-r340 Link đại lý: https://www.thegioimaychu.vn/may-chu-dell-poweredge-r340-4x3-5-basic-tm8319.html
2 | MÁY TÍNH SINH VIÊN | 50 | 8650000 | 432500000 | 432500000 | Cấu Hình Văn Phòng i5 4570 ¦ 8G |  | https://maytinhchinhhang.vn/san-pham/cau-hinh-van-phong-i5-4570-8g/?gclid=CjwKCAiAyPyQBhB6EiwAFUuakottRrFTEVy4BtSlTflZb1eiux9O5Ep7EXLcPw1Pzw8-lXWGZ-jw9hoCubsQAvD_BwE
| MAINBOARD: Chipset H81M/SK 1150/ FSB 1600 CPU: Intel® Core ™ i5 4570 Processor (6M Cache,3.4GHz Up to 3.60 GHz, 4 Core – 4 Theard) LCD: 22 inch Dell E2216HV Full HD RAM: 8GB/1600MHz (2*4GB) Ổ CỨNG: SSD 128GB Sata 3 + HDD 500GB Sata 3 | [5 empty] | MAINBOARD: Chipset H81M/SK 1150/ FSB 1600 CPU: Intel® Core ™ i5 4570 Processor (6M Cache,3.4GHz Up to 3.60 GHz, 4 Core – 4 Theard) LCD: 22 inch Dell E2216HV Full HD RAM: 8GB/1600MHz (2*4GB) Ổ CỨNG: SSD 128GB Sata 3 + HDD 500GB Sata 3
3 | MÁY TÍNH GIẢNG VIÊN | 1 | 8650000 | 8650000 | 8650000 | Cấu Hình Văn Phòng i5 4570 ¦ 8G |  | https://maytinhchinhhang.vn/san-pham/cau-hinh-van-phong-i5-4570-8g/?gclid=CjwKCAiAyPyQBhB6EiwAFUuakottRrFTEVy4BtSlTflZb1eiux9O5Ep7EXLcPw1Pzw8-lXWGZ-jw9hoCubsQAvD_BwE
| MAINBOARD: Chipset H81M/SK 1150/ FSB 1600 CPU: Intel® Core ™ i5 4570 Processor (6M Cache,3.4GHz Up to 3.60 GHz, 4 Core – 4 Theard) LCD: 22 inch Dell E2216HV Full HD RAM: 8GB/1600MHz (2*4GB) Ổ CỨNG: SSD 128GB Sata 3 + HDD 500GB Sata 3 | [5 empty] | MAINBOARD: Chipset H81M/SK 1150/ FSB 1600 CPU: Intel® Core ™ i5 4570 Processor (6M Cache,3.4GHz Up to 3.60 GHz, 4 Core – 4 Theard) LCD: 22 inch Dell E2216HV Full HD RAM: 8GB/1600MHz (2*4GB) Ổ CỨNG: SSD 128GB Sata 3 + HDD 500GB Sata 3
4 | MÁY CHIẾU | 1 | 8190000 | 8190000 | 8190000 | Optoma PS346 | Công nghệ: DLP® technology 0.55” SVGA DMD Chip Cường độ sáng : 3.700 Ansi lumens Độ phân giải thực đạt: SVGA (800 x 600) Độ phân giải tương thích tối đa đạt: UXGA (1600 x 1200) Độ tương phản : 30.000:1 Số màu hiển thị: 1.07 tỷ màu ( 10 bit) Ống kính: F/2.4~2.53; f=21.85~24.01mm Zoom: 1.1x manual zoom / focus lens. Kích cỡ phóng hình: 25 đến 250 inches Khoảng cách chiếu: 1 ~ 10m Chỉnh méo hình thang: ± 40º( chiều dọc) Tỷ lệ phóng hình: 1.94 ~ 2.15 Tỷ lệ khung hình: 4:3 Native, 16:9 Compatible, 16:10 Tần số quét: Ngang: 15.375 ~ 91.146 KHz; Dọc: 24 ~ 85 Hz (120Hz for 3D feature) Cổng kết nối bao gồm HDMI V1.4a x 1 , VGA in x 1, Composite video x 1, Audio 3.5, USB Type A (5V/1.5A) x 1 Các độ phân giải tương thích với máy tính: UXGA, SXGA+, SXGA, SVGA, VGA Compression, VESA standards, PC & Macintosh compatible Các chế độ tương thích với Video: HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p) Full NTSC, PAL PAL-M, PAL-N, SECAM 3D Support: nhận tín hiệu 3D 720p/1080p vào trực tiếp Loa tích hợp trong máy: 2W x 1
5 | MÀNG CHIẾU | 1 | 968000 | 968000 | 968000 | Apollo
100 inch
6 | BÀN HỌC | 26 | 870000 | 22620000 | 22620000 | Bàn AT120SK
| W1200 x D600 x H750 mm | [5 empty] | W1200 x D600 x H750 mm | https://www.noithathoaphataz.com/products/ban-lam-viec-go-cong-nghiep-hoa-phat-at120sk?variant=1041770036&ref=haraads&utm_campaign=haraads&utm_medium=paid&utm_source=google&gclid=CjwKCAiAjoeRBhAJEiwAYY3nDHIgl90eBPWHjOjgjugwLggm82-40oCQoLMGDY7WSsnpA6eH_j4onRoCAy4QAvD_BwE
7 | GHẾ | 51 | 250000 | 12750000 | 12750000 | Ghế gấp Hòa Phát G01
| Khung thép, có đệm và tựa đệm | [5 empty] | Khung thép, inox, tựa ghế có nệm PVC, chân sơn tĩnh điện | https://hoaphatnamsaigon.com/products/ghe-gap-hoa-phat-g01
8 | BẢNG HỌC | 1 | 600000 | 600000 | 600000 | Vadoto NanoTech (TT-T1-02N)
| Bảng trắng, viết bằng bút lông tẩy xóa dễ dàng | [5 empty] | Bề mặt được sơn phủ công nghệ NanoTech bề mặt mịn bóng viết dễ, xóa dễ Bảng dễ dàng đính thông báo, treo tranh, biểu đồ bằng nam châm Bề mặt bảng có dòng kẻ mờ 5x5cm giúp chữ viết thẳng hàng và đẹp hơn Sản phẩm được sản xuất trên dây truyền sản xuất hiện đại công nghệ Hàn Quốc Bảo hành 18 tháng bất cứ lỗi gì của nhà sản xuất Tặng 1 lau bảng trắng + 4 nam châm + bút viết bảng | https://bangtot.vn/san-pham/bang-tu-trang-viet-but-da-cao-cap/
9 | MÁY LẠNH | 3 | 11000000 | 33000000 | 33000000 | Daikin 1.5 HP FTC35NV1V
| Tối thiểu 1 HP / 1 máy, cùng hiệu cùng tín hiệu remote dễ điều khiển | [5 empty] | Công suất 1.5hp | https://www.dienmayxanh.com/may-lanh/daikin-ftc35nv1v
10 | DÂY MẠNG | 1 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | Cáp mạng AMP CAT-5E UTP 305m/thùng |  | https://sunocean.com.vn/shop/cap-mang-amp-cat-5e-utp-305mthung/
11 | RJ45 | 204 | 1000 | 204000 | 204000
12 | CAMERA | 2 | 1460000 | 2920000 | 2920000 | Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CD2121G0-IWS |  | https://www.sieuthivienthong.com/camera-ip-dome-hong-ngoai-khong-day-2.0-megapixel-hikvision-ds-2cd2121g0-iws-23781.html
13 | QUẠT TREO TƯỜNG | 4 | 530000 | 2120000 | 2120000 | QUẠT TREO SENKO TC1886-QUẠT TREO 2 DÂY |  | https://websosanh.vn/s/quạt+treo+2+dây+cn+4+5+tấc+senko+tc1886.htm
14 | MICRO | 1 | 560000 | 560000 | 560000 | XM8500 Microphone Dynamic Behringer |  | https://hoangbaokhoa.com/xm8500-b89.php
15 | LOA | 1 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | Loa Kiểm Âm PreSonus Eris E3.5 (Cặp) |  | https://vinasound.vn/san-pham/presonus-eris-e3-5?utm_source=Google%20Shopping&utm_campaign=Google%20Shopping%20Feed&utm_medium=cpc&utm_term=18206&gclid=CjwKCAiAjoeRBhAJEiwAYY3nDFzQkRl3EnaI8N2S-QfNLGKWf1iGxkSM25NNjkZi-EQSYvJ7w6bYzRoC5t0QAvD_BwE
16 | QUẠT THÔNG GIÓ | 2 | 750000 | 1500000 | 1500000 | Quạt thông gió gắn trần Nanyoo BPT10-11 (Đường kính ống 100mm) |  | https://meta.vn/quat-thong-gio-gan-tran-nanyoo-bpt10-11-duong-kinh-ong-100mm-p66130
17 | APTOMAT | 1 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | Aptomat khối EZC MCCB 3P 100A 10kA [EZC100F3100] |  | https://dtech.vn/ezc100f3100-aptomat-mccb-3p-100a-10ka-schneider-p-1086.htm
18 | ĐÈN | 8 | 155000 | 1240000 | 1240000 | Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 20W thủy tinh (Hiệu suất cao) |  | https://rangdong.com.vn/bong-den-led-tuyp-t8-1-2m-20w-thuy-tinh-pr1804.html
19 | CÔNG TẮC ĐÈN | 4 | 45000 | 180000 | 180000 | Công tắc điện Panasonic 16A 250V - Dòng Wide Series Chính hãng |  | https://shopee.vn/Công-tắc-Panasonic-16A-250V-Dòng-Wide-Series-Chính-hãng-i.215213532.7855487557
20 | ÂM LI | 1 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | Amply Yamaha R-N303(Made in Malaysia) |  | https://hdradio.vn/ampli-yamaha-r-n303.html
|  |  |  | TỔNG SỐ TIỀN | 596002000

## BT
STT | Thiết bị | Tên thiết bị | Cấu hình | Giá | Số lượng | Tổng | Link thiết bị
1 | Router | Cisco 800 Series Routers CISCO881-SEC-K9 | WAN Ports: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45. LAN Ports: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45. Management Ports: 1 x console - RJ-45. USB: 1 x 4 PIN USB Type A. DRAM: 256 MB (installed)/768 MB (max). Flash Memory: 128 MB. | 11312000 | 1 | 11312000 | https://www.sieuthivienthong.com/cisco-800-series-routers-cisco881-sec-k9-31039.html?gclid=CjwKCAiAvaGRBhBlEiwAiY-yMBtkVl-HxcnvHPaVIBNTSuYyCYILcsjONKThGev8laRXbmxzzsAtMxoCWz4QAvD_BwE
2 | DHCP Server | Máy chủ Dell PowerEdge T340 (Chassis upto 8×3.5″ Hotplug Hard Drive) | Intel Xeon E-2234 (4C,3.5G)/TPM 1.2/ 8GB 2666MT/s/2TB SATA Hot-plug HDD/H330/ DVDRW/ DP On-Board LOM 1GBE/ idrac 9 Basic/1x 495W HP | 40991700 | 1 | 40991700 | https://focus.net.vn/san-pham/may-chu-dell-poweredge-t340-chassis-upto-8x3-5-hotplug-hard-drive-2/
3 | Firewall | Thiết bị tường lửa Fortigate FG-90D-BD | FortiGate FG-90D bundle Security Appliance 16 x GE RJ45 ports (2x WAN ports, 14x Switch ports), 32GB onboard storage. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 32 / 16 - Gateway-to-Gateway IPSec VPN Tunnels 200 Client-to-Gateway IPSec VPN Tunnels 1,000, SSL-VPN Users 200 - Firewall Throughput : 3,5 Gbps - Concurrent Sessions : 2 Million - New Sessions/Second : 4,000 - IPS Throughput : 275 Mbps - IPSec VPN Throughput : 35 Mbps - Antivirus Throughput : 65 Mbps | 36500000 | 1 | 36500000 | https://www.phucanh.vn/thiet-bi-tuong-lua-fortigate-fg-90d-bdl.html
4 | Core Switch | C9500-12Q-A - Cisco Switch Catalyst 9500 | Switch - 12 ports - L3 - managed - stackable Subtype 40 Gigabit Ethernet Ports 12 x 40 Gigabit QSFP Switching capacity Up to 960 Gbps Forwarding rate Up to 720 Mpps AC power max rating 950W System power consumption 850W max Dimensions (H x W x D) 1.73 x 17.5 x 21.52 in Rack units (RU) 1 RU | 246683000 | 2 | 493366000 | https://www.router-switch.com/c9500-12q-a.html
5 | Switch Tầng | Cisco CBS250-24T-4G 24-Port Gigabit Managed Switch with SFP | 24 x Gigabit Ethernet Ports 4 x Gigabit SFP Ports 56 Gb/s Switching Capacity 41.66 Mpps Forwarding Rate | 6160000 | 3 | 18480000 | https://www.bhphotovideo.com/c/product/1624505-REG/cisco_cbs250_24t_4g_na_cbs250_24t_4g_24_port_smart_switch.html?srsltid=AWLEVJwEf1lmmY2DRJOt4Ez9l31xa1-f8kFuwcV6qv8hNJkK13Su3Kfzlec
6 | Switch Phòng | SWITCH TP-LINK TL-SG1048 (48 ports) | 48 cổng RJ45 tốc độ 10/100/1000Mbps | 5755000 | 14 | 80570000 | https://lapdatcameragiare.vn/san-pham/switch-tp-link-tl-sg1048
7 | Dây đồng |  |  |  |  | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
[5 empty] | Tổng | 681219700